## Sheet1
Hanke nimetus: KÜLAKESKUSE KATUSE VAHETUS
Tellija: Kanepi Vallavalitsus, kontaktisik Ülar Kõrge tel 56153009
Soodoma külakeskuse hoone(ehr kood 120295777) bituumenlaineplaadist katuse vahetus asbestivaba eterniitkatuse vastu. Aadress Põlva maakond, Kanepi vald, Erastvere küla, Soodoma külakeskus. Hoone ehitusalane pind 291 m2. Tööde mahtu kuulub ka piltidel näha olevate tuulekodade katuste ja keldri sissepääsu katuste vahetus. Tööde käigus säilitada olemasolevad vihmaveesüsteemid.
Pakkuja andmed: (ettevõtte nimi, reg kood, aadress, kontaktisiku nimi ja kontaktandmed)
nr | Töö kirjeldus | ühik | kogus | hind | summa
1 | Vana bituumenlaineplaadi, roovitise eemaldamine ja utiliseerimine | m2 | 420 | 0 | 0
2 | Aluskatte (näiteks mittehingav Silver) ja distantsliistu paigaldamine | m2 | 420 | 0 | 0
3 | Roovitise paigaldamine ja rihtimine plaadi kinnituskohtades 50x100mm | kmpl | 1 | 0 | 0
4 | Lisaroovitise paigaldamine ja rihtimine plaadi vahekohtades 50x50 mm | kmpl | 1 | 0 | 0
5 | Asbestivaba eterniidi paigaldamine (näiteks Eurofala 625*1150mm) Roheline | m2 | 420 | 0 | 0
6 | Harja- ja räästatihendite paigaldamine(näiteks Top-Roll) | kmpl | 1 | 0 | 0
7 | Harja, serva ja korstnaplekkide paigaldamine (roheline) | kmpl | 1 | 0 | 0
8 | Katuseluugi paigaldamine(võib kasutada olemasolevaid) | kmpl | 2 | 0 | 0
9 | Katuse käigutee paigaldamine(võib kasutada olemasolevaid) | kmpl | 2 | 0 | 0
10 | Osaline tuulekasti lammutamine ja uue ehitamine | kmpl | 1 | 0 | 0
11 | Muud kulud(mida eelnev loetelu ei sisaldanud, kuid mida töövõtja peab vajalikuks välja tuua, näiteks ehitusplatsi üldkulud) | kmpl | 1 | 0 | 0
|  | Tööde hind kokku |  |  | 0
|  | Ettenägematud kulud 5% |  |  | 0
| Kõik kokku koos ettenägematute kuludega |  |  |  | 0
| Kõik kokku koos käibemaksuga |  |  |  | 0
Märkus: Töömahud on orienteeruvad. Töövõtja peab enne hinnapakkumise tegemist tutvuma tegeliku olukorraga objektil, teostama vajalikud töömahtude mõõdistustööd ja vajadusel tegema tellijale ettepanekud tööde loetelu täiendamiseks. Hinnapakkumine peab arvestama kõiki hanke eesmärgi saavutamiseks vajalik töid, sh ka töid, mida tööde loetelus ei ole otseselt nimetatud, kuid mis lepingu olemusest tulenevalt on vajalikud eesmärgi saavutamiseks.