## Sheet1
PAKKUMUSE VORM
Tellija: Kanepi vallavalitsus
Aadess. Turu 4-23, Kanepi alevik
Kolmetoaline korter, ehitisregistri andmetel on üldpind 68,1 m2
Pakkuja(ettevõtte nimi, registrikood):
Pakkuja esindaja (nimi) ja tema kontaktid(tel, e-post):
Märkus: Tabelis kirjeldatud töömahud on indikatiivsed, Pakkuja peab enne pakkumuse tegemist tutvuma korteriga ja veenduma tabelis kirjeldatud andmete õigsuses, vajadusel küsima Hankija esindajalt selgitusi.
| Töö kirjeldus | ühik | maht | Hind | Töö hind
ETTEVALMISTUSTÖÖD
1 | Korteri tühendamine olemasolevatest asjadest, objekti koristus, utiliseerimine | kompl | 1 | 0 | 0
Ruum nr 1 SUUR TUBA
2 | Soonte freesimine, uus elektrikaabeldus (4x2 süvistatavat seinakontakti, uus lüliti, LED laevalgusti) | kompl | 1 | 0 | 0
3 | Freesitud soonte täitmine kipskrohviga | kompl | 1 | 0 | 0
4 | Seinte lauspahteldus (täitepahtel, viimistluspahtel) | m2 | 43.4 | 0 | 0
5 | Seinte kruntimine ja värvimine (2 korda) | m2 | 43.4 | 0 | 0
6 | Põrandapapi eemaldus, aluspõranda rihtimine, OSB 18 mm paigaldus, aluskatte- ja laminaadi paigaldus (hele - paksus: 8MM KL32) | m2 | 17.8 | 0 | 0
7 | Lae roovi paigaldus, rihtimine ja laeplaadi paigaldus (laeplaat Classic 6*186*1192 (sisaldab kalibreeritud roov, kinnitusvahendid, laeplaadid)) | m2 | 17.8 | 0 | 0
8 | Laeliist koos paigaldusega | kompl | 1 | 0 | 0
9 | Plastikust põrandaliistu paigaldus | jm | 17.2 | 0 | 0
10 | Olemasoleva ukse eemaldus, uue valge sile siseukse paigaldus koos viimistlusega | kompl | 1 | 0 | 0
Ruum nr 2 TUBA
11 | Soonte freesimine, uus elektrikaabeldus (4x2 süvistatavat seinakontakti, uus lüliti, LED laevalgusti) | kmpl | 1 | 0 | 0
12 | Freesitud soonte täitmine kipskrohviga | kmpl | 1 | 0 | 0
13 | Seinte lauspahteldus (täitepahtel, viimistluspahtel) | m2 | 33.8 | 0 | 0
14 | Seinte kruntimine ja värvimine (2 korda) | m2 | 33.8 | 0 | 0
15 | Põrandapapi eemaldus, aluspõranda rihtimine, OSB 18mm paigaldus, aluskatte- ja laminaadi paigaldus (hele - paksus: 8MM KL32) | m2 | 10.9 | 0 | 0
16 | Lae roovi paigaldus, rihtimine ja laeplaadi paigaldus (laeplaat Classic 6*186*1192 (sisaldab kalibreeritud roov, kinnitusvahendid, laeplaadid)) | m2 | 10.9 | 0 | 0
17 | Laeliist koos paigaldusega | kmpl | 1 | 0 | 0
18 | Plastikust põrandaliistu paigaldus | jm | 13.5 | 0 | 0
19 | Olemasoleva ukse eemaldus, uue valge sile siseukse paigaldus koos viimistlusega | kmpl | 1 | 0 | 0
Ruum nr 3 TUBA
20 | Soonte freesimine, uus elektrikaabeldus (4x2 süvistatavat seinakontakti, uus lüliti, LED laevalgusti) | kmpl | 1 | 0 | 0
21 | Freesitud soonte täitmine kipskrohviga | kmpl | 1 | 0 | 0
22 | Seinte lauspahteldus (täitepahtel, viimistluspahtel) | m2 | 36.2 | 0 | 0
23 | Seinte kruntimine ja värvimine (2 korda) | m2 | 36.2 | 0 | 0
24 | Põrandapapi eemaldus, aluspõranda rihtimine, OSB 18mm paigaldus, aluskatte- ja laminaadi paigaldus (hele - paksus: 8MM KL32) | m2 | 12.5 | 0 | 0
25 | Lae roovi paigaldus, rihtimine ja laeplaadi paigaldus (laeplaat Classic 6*186*1192 (sisaldab kalibreeritud roov, kinnitusvahendid, laeplaadid)) | m2 | 12.5 | 0 | 0
26 | Laeliist koos paigaldusega | kmpl | 1 | 0 | 0
27 | Plastikust põrandaliistu paigaldus | jm | 14.6 | 0 | 0
28 | Olemasoleva ukse eemaldus, uue valge sile siseukse paigaldus koos viimistlusega | kmpl | 1 | 0 | 0
Ruum nr 4 KORIDOR
29 | Soonte freesimine, uus elektrikaabeldus (2x2 süvistatavat seinakontakti, uued lülitid(koridor, wc, vannituba), 2 x LED laevalgusti) | kmpl | 1 | 0 | 0
30 | Freesitud soonte täitmine kipskrohviga | kmpl | 1 | 0 | 0
31 | Seinte lauspahteldus (täitepahtel, viimistluspahtel) | m2 | 39 | 0 | 0
32 | Seinte kruntimine ja värvimine (2 korda) | m2 | 39 | 0 | 0
33 | Põrandapapi eemaldus, aluspõranda rihtimine, OSB 18mm paigaldus, aluskatte- ja laminaadi paigaldus (hele - paksus: 8MM KL32) | m2 | 11 | 0 | 0
34 | Lae roovi paigaldus, rihtimine ja laeplaadi paigaldus (laeplaat Classic 6*186*1192 (sisaldab kalibreeritud roov, kinnitusvahendid, laeplaadid)) | m2 | 11 | 0 | 0
35 | Laeliist koos paigaldusega | kmpl | 1 | 0 | 0
36 | Plastikust põrandaliistu paigaldus | jm | 15.6 | 0 | 0
37 | Panipaiga ukse eemaldus, uue valge sile siseukse paigaldus koos viimistlusega | kmpl | 1 | 0 | 0
Ruum nr 5 KÖÖK
38 | Soonte freesimine, uus elektrikaabeldus (4x2 süvistatavat seinakontakti, uus lüliti, LED laevalgusti) | kmpl | 1 | 0 | 0
39 | Freesitud soonte täitmine kipskrohviga | kmpl | 1 | 0 | 0
40 | Seinte lauspahteldus (täitepahtel, viimistluspahtel) | m2 | 30.4 | 0 | 0
41 | Seinte kruntimine ja värvimine (2 korda) | m2 | 30.4 | 0 | 0
42 | Põrandapapi eemaldus, aluspõranda rihtimine, OSB 18mm paigaldus, aluskatte- ja laminaadi paigaldus (hele - paksus: 8MM KL32) | m2 | 11 | 0 | 0
43 | Lae roovi paigaldus, rihtimine ja laeplaadi paigaldus (laeplaat Classic 6*186*1192 (sisaldab kalibreeritud roov, kinnitusvahendid, laeplaadid)) | m2 | 11 | 0 | 0
44 | Laeliist koos paigaldusega | kmpl | 1 | 0 | 0
45 | Plastikust põrandaliistu paigaldus | jm | 14.6 | 0 | 0
46 | Olemasoleva ukse eemaldus, uue valge sile siseukse paigaldus koos viimistlusega | kmpl | 1 | 0 | 0
47 | Olemasoleva sahvriukse eemaldus, uue valge sile siseukse paigaldus koos viimistlusega | kmpl | 1 | 0 | 0
48 | Köögikapp koos roostevabast plekist valamuga, köögisegisti ning selle ühendamine vee ja kanalisatsiooniga | kmpl | 1 | 0 | 0
49 | Seinakapp kahe uksega köögikapi kohale seinale kinnitusega | kmpl | 1 | 0 | 0
Ruum nr 6 VANNITUBA
50 | lammutustööd (sanseadmed, vann, torustik, seina ja põrandaplaadid) |  |  | 0 | 0
51 | Soonte freesimine, uus elektrikaabeldus (1 süvistatav niiskuskindel seinakontakt pesumasinale, LED laevalgusti) | kmpl | 1 | 0 | 0
52 | Kanalisatsiooni ja veetorustiku ehitus | kmpl | 1 | 0 | 0
53 | Põranda katmine tasandusseguga | kmpl | 1 | 0 | 0
54 | Põranda ja seinte katmine hüdroisolatsiooniga (niiskustõke) | kmpl | 1 | 0 | 0
55 | Põranda plaatmine (dušikõrgenduse plaatimine), vuukimine ja silikoonitamine | kmpl | 1 | 0 | 0
56 | Seinte krohvimine struktuurkrohviga, värvimine(seinte ülemine osa välja arvatud dušnurk) | kmpl | 1 | 0 | 0
57 | Seinte plaatimine, vuukimine ja silikoonitamine (seinte alumine osa ja dušinurgas kogu kõrguselt) | kmpl | 1 | 0 | 0
58 | Ripplae paigaldus | m2 | 2.5 | 0 | 0
59 | Dušisegisti-, valamukapi koos segistiga paigaldus | kmpl | 1 | 0 | 0
60 | Olemasoleva ukse eemaldus, uue valge sile siseukse paigaldus koos viimistlusega, sh lävepakk | kmpl | 1 | 0 | 0
Ruum nr 7 TUALETT
61 | lammutustööd (sanseadmed, torustik, seina ja põrandaplaadid) |  |  | 0 | 0
62 | Soonte freesimine, uus elektrikaabeldus (1 süvistatav niiskuskindel seinakontakt boilerile, LED laevalgusti) | kmpl | 1 | 0 | 0
63 | Kanalisatsiooni ja veetorustiku ehitus | kmpl | 1 | 0 | 0
64 | Põranda katmine tasandusseguga | kmpl | 1 | 0 | 0
65 | Põranda ja seinte katmine hüdroisolatsiooniga (niiskustõke) | kmpl | 1 | 0 | 0
66 | Põranda plaatmine, vuukimine ja silikoonitamine | kmpl | 1 | 0 | 0
67 | Seinte lauspahteldus (täitepahtel, viimistluspahtel) | kmpl | 1 | 0 | 0
68 | Seinte kruntimine ja värvimine (2 korda) | kmpl | 1 | 0 | 0
69 | Ripplae paigaldus | m2 | 2.5 | 0 | 0
70 | Uue tualetipoti paigaldus | kmpl | 1 | 0 | 0
71 | Olemasoleva ukse eemaldus, uue valge sile siseukse paigaldus koos viimistlusega, sh lävepakk | kmpl | 1 | 0 | 0
Ruum nr 8 ja 9 GARDEROOB JA SAHVER
72 | Olemasolevate riiulite, nagide jms eemaldamine, lagede, seinte, põrandate kruntimine ja värvimine | kmpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Summa | 0
|  |  |  | Käibemaks | 0
|  |  |  | Kokku | 0
Eur-i