## Sheet1
PAKKUMUSE VORM
Tellija: Kanepi vallavalitsus
Aadess: erastvere küla, Kodukassi kinnistu, korter 8
Kolmetoaline korter, ehitisregistri andmetel on üldpind 58,3 m2
Pakkuja(ettevõtte nimi, registrikood):
Pakkuja esindaja (nimi) ja tema kontaktid(tel, e-post):
Märkus: Tabelis kirjeldatud töömahud on indikatiivsed, Pakkuja peab enne pakkumuse tegemist tutvuma korteriga ja veenduma tabelis kirjeldatud andmete õigsuses, vajadusel küsima Hankija esindajalt selgitusi. Tööde hulka kuuluvad ka sellised tööd, mida otseselt ei ole töö kirjelduses pakutud, kuid on vajalikud hanke eesmärkide täitmiseks.
| Töö kirjeldus | ühik | maht | Hind | Töö hind
ETTEVALMISTUSTÖÖD
1 | Korteri tühendamine kardinapuudest, lae ja põrandaliistudest, vannitoas seinaplaatide eemaldamine, objekti koristus, utiliseerimine(mööbel jääb korterisse sisse, mööbel kaitsta tolmu ja värvi eest) | kompl | 1 | 0 | 0
Ruum nr 1 SUUR TUBA 16,8 m2
2 | Olemasoleva tapeedi eemaldus, lae viimistlemine struktuurkrohviga ja ülevärvimine valge matt laevärviga, seinte viimistlemine (näiteks struktuurkrohv või pahteldus), kruntimine ja värvimine seinavärviga (2 korda), vinüülkatte paigaldus põrandale(näiteks Tarkett Eclipse Premium, vuugid liidetakse kuumühendusega), plastikust põrandaliistude paigaldus, ukse viimistlemine ja värvimine kahelt poolt, valgusti paigaldus lakke koos vooluvõrku ühendamisega, radiaatori ülevärvimine, aknapõskede ja aknalaua ülevärvimine, ukseliistude paigaldus. | kompl | 1 | 0 | 0
Ruum nr 2 TUBA 12,8 m2
3 | Olemasoleva tapeedi ja laeplaatide eemaldus, lae viimistlemine struktuurkrohviga ja ülevärvimine valge matt laevärviga, seinte viimistlemine (näiteks struktuurkrohv või pahteldus), kruntimine ja värvimine seinavärviga (2 korda), vinüülkatte paigaldus põrandale(näiteks Tarkett Eclipse Premium, vuugid liidetakse kuumühendusega), plastikust põrandaliistude paigaldus, ukse viimistlemine ja värvimine kahelt poolt, valgusti paigaldus lakke koos vooluvõrku ühendamisega, radiaatori ülevärvimine, aknapõskede ja aknalaua ülevärvimine. | kmpl | 1 | 0 | 0
Ruum nr 3 TUBA 9,6 m2
4 | Olemasoleva tapeedi ja laeplaatide eemaldus, lae viimistlemine struktuurkrohviga ja ülevärvimine valge matt laevärviga, seinte viimistlemine (näiteks struktuurkrohv või pahteldus), kruntimine ja värvimine seinavärviga (2 korda), vinüülkatte paigaldus põrandale(näiteks Tarkett Eclipse Premium, vuugid liidetakse kuumühendusega), plastikust põrandaliistude paigaldus, ukse viimistlemine ja värvimine kahelt poolt, valgusti paigaldus lakke koos vooluvõrku ühendamisega, radiaatori ülevärvimine, aknapõskede ja aknalaua ülevärvimine. | kmpl | 1 | 0 | 0
Ruum nr 4 KORIDOR 6,9 m2
5 | Olemasoleva tapeedi ja laeplaatide eemaldus, lae viimistlemine struktuurkrohviga ja ülevärvimine valge matt laevärviga, seinte viimistlemine (näiteks struktuurkrohv või pahteldus), kruntimine ja värvimine seinavärviga (2 korda), vinüülkatte paigaldus põrandale(näiteks Tarkett Eclipse Premium, vuugid liidetakse kuumühendusega), plastikust põrandaliistude paigaldus, valgusti paigaldus lakke koos vooluvõrku ühendamisega | kmpl | 1 | 0 | 0
Ruum nr 5 KÖÖK 9,3 m2
6 | Lae kruntimine ja ülevärvimine valge matt laevärviga, seinte viimistlemine (näiteks struktuurkrohv või pahteldus), kruntimine ja värvimine seinavärviga (2 korda), vinüülkatte paigaldus põrandale(näiteks Tarkett Eclipse Premium, vuugid liidetakse kuumühendusega), plastikust põrandaliistude paigaldus, ukse vävimine kahelt poolt, radiaatori ülevärvimine, aknapõskede ja aknalaua ülevärvimine, ukseliistude paigaldamine, valgusti paigaldus lakke, valamukapi ja valamu paigaldamine ning ühendamine vee ja kanalisatsioonivõrku | kmpl | 1 | 0 | 0
Ruum nr 6 VANNITUBA 2,4 m2
7 | Lagede ülevärvimine valge matt laevärviga, seinaplaatide paigaldus vanni ja valamu ümbruses 1 m kõrguselt(kokku 3,2 m2), seinte viimistlemine (näiteks struktuurkrohv või pahteldus), kruntimine ja värvimine seinavärviga (2 korda), vinüülkatte paigaldus põrandale(näiteks Tarkett Eclipse Premium, vuugid liidetakse kuumühendusega), plastikust põrandaliistude paigaldus, ukse viimistlemine ja värvimine kahelt poolt, valgusti paigaldus lakke koos vooluvõrku ühendamisega, radiaatori ülevärvimine, aknapõskede ja aknalaua ülevärvimine, valamu ja kraani paigaldamine ning ühendamine vee/kanalisatsiooni võrku. | kmpl | 1 | 0 | 0
Ruum nr 7 TUALETT 1,4 m2
8 | Lagede ülevärvimine valge matt laevärviga, seinte viimistlemine (näiteks struktuurkrohv või pahteldus), kruntimine ja värvimine seinavärviga (2 korda), vinüülkatte paigaldus põrandale(näiteks Tarkett Eclipse Premium, vuugid liidetakse kuumühendusega), plastikust põrandaliistude paigaldus, ukse viimistlemine ja värvimine kahelt poolt, valgusti paigaldus lakke koos vooluvõrku ühendamisega |  |  | 0 | 0
Tellija reserv
9 | Täiendavad ettenägematud tööd, mis teostatakse vajaduse ilmnemisel ja tellija heakskiidul | kmpl | 1 | 500 | 500
|  |  |  | Summa | 500
|  |  |  | Käibemaks | 100
|  |  |  | Kokku | 600
Eur-i