## Töö mahud
HINNAPAKKUMUSE VORM
Hange: Saverna külakeskuse perearstiruumide renoveerimistööd
Registrikood: 12798279
Aadress: Kooli tee 5, Saverna, Kanepi vald, Põlvamaa
Tellija: Kanepi Vallavalitsus
Pakkuja (ettevõtte nimi, registrikood):
Pakkuja esindaja (nimi, tel, e-post):
Märkused:
1. Tabelis kirjeldatud töömahud on indikatiivsed, Pakkuja peab enne pakkumuse tegemist tutvuma ruumidega ja veenduma tabelis kirjeldatud andmete õigsuses, vajadusel küsima Hankija esindajalt selgitusi. Tööde hulka kuuluvad ka sellised tööd, mida otseselt ei ole töö kirjelduses pakutud, kuid on vajalikud hanke eesmärkide täitmiseks.
2. Paigaldatavate LED valgustite arv on ca 12tk kokku kõikide ruumide peale, teostada kõikides ruumides töökohtade valgusmõõdistus (min 500lux tööpinna kohal)
3. Ruumides olemasolev valve- ja tulesignalisatsioon ning nõrkvoolu paigaldised peavad töökorda jääma peale renoveerimistööde teostust
4. Pistikute täpne arv tuleb kokku leppida hankijaga, kokku tuleb olemasolevatele pistikutele lisaks paigaldada ca 5 pistikut (peamiselt ruumi nr 3)
5. Elektrisüsteemile paigaldada vahemõõtur, et perearstiruumide elektitarbimist oleks võimalik ülejäänud hoonest eraldi mõõta
6. boileri (15L) hankimine ja paigaldus- töö käigus enne ehitustööde algust lepitakse kokku, kuhu on mõistlik paigaldada
7. Paigaldatavad segistid: Grohe, Oras, Gustavsberg või samaväärne
Pos | Teostatav töö | kogus | ühik | hind | töö hind
Ettevalmistus- ja koristustööd
1. | Ruumi 3 ja koridori vahelise seina eemaldamine (vt ruumide joonis lisa 3, punane sein eemaldatakse, roheline sein tuleb juurde ehitada), põrandakatete eemaldamine (ruumid 1-3), põrandaliistude eemaldamine kõikidest ruumidest, objekti ehitusjärgne koristus (akende, põrandate, pindade pesu jm, st tagada olukord, et hankija saaks puhtad ja valmis ruumid koheselt kasutusse võtta) st ja muud kaasnevad tööd | 1 | komplekt
Ruum nr 1 (ca 28 m²)
2. | Seinte viimistlustööd: pahtliparandused, värvkatted (kruntimine ja värvimine pestava seinavärviga, 2 korda), PVC katte paigaldus põrandale (sisaldab aluspinna korrigeerimist,PVC-st ülespöörete tegemine 10cm); elektritööd: uute LED valgustite (60x60) paigaldamine lakke ja ripplagede korrigeerimine vastavalt valgustite paigaldusele, kaabeldus ja pistikud (vajadusel, kokku leppida hankijaga); torutööd: sisaldab ruumi paigaldatavale kraanikausile tarbeveetorustiku (soe ja külm vesi) ja kanalisatsioonitorustiku paigaldust, kraanikaussi (1 tk), segistit, kanalisatsioonipumplat vajadusel | 1 | komplekt
Ruum nr 2 (ca 18m²), ruum on ebastandardsete mõõtmetega
3. | Seinte viimistlustööd: pahtliparandused, värvkatted (kruntimine ja värvimine pestava seinavärviga, 2 korda), PVC katte paigaldus põrandale (sisaldab aluspinna korrigeerimist, PVC-st ülespöörete tegemine 10cm), elektritööd: uute LED valgustite (60x60) paigaldamine lakke ja ripplagede korrigeerimine vastavalt valgustite paigaldusele,kaabeldus ja pistikud (vajadusel, kokku leppida hankijaga); torutööd: sisaldab 1 ruumi paigaldatavale kraanikausile tarbeveetorustiku (soe ja külm vesi) ja kanalisatsioonitorustiku paigaldust, kraanikaussi (1tk), segistit, kanalisatsioonipumplat vajadusel | 1 | komplekt
Ruum 3 (ca 5,8m²) - muutub vaheseina eemaldamise ja uue ehituse tulemusel ca 10m² suuruseks
4. | Vaheseina eemaldamine ruumi ja kordidori vahel, uue seina ladumine koridori ja ruumi vahele (vt joonis lisa 3) - materjal: Bauroc ACOUSTIC 250 ; ripplae paigaldus kogu uuenenud ruumile (kokku ca 10m²); seinte viimistlustööd: pahtliparandused, värvkatted (kruntimine ja värvimine pestava seinavärviga, 2 korda), PVC katte paigaldus põrandale (sisaldab aluspinna korrigeerimist, PVC-st ülespöörete tegemine 10cm); elektritööd: uute LED valgustite (60x60) paigaldamine lakke, kaabeldus ja pistikud (juurde ca 5 pistikut, täpne arv kokku leppida hankijaga); torutööd: sisaldab ruumi paigaldatavale kraanikausile tarbeveetorustiku (soe ja külm vesi) ja kanalisatsioonitorustiku paigaldust, kraanikaussi (1 tk), segistit, kanalisatsioonipumplat vajadusel. Ruumi ukse vahetus - ukse heliisolatsiooniindeks min Rw 30dB, spoonuks (tamme spoon) koos lukuga | 1 | komplekt
5. | Telliija reserv 5% pakkumuse hinnast | 1 | komplekt |  | 0
|  |  | summa |  | 0
|  |  | käibemaks 20% |  | 0
|  |  | summa kokku |  | 0