## Töö mahud
HINNAPAKKUMUSE VORM
Hange: Erastvere raamatukogu-külakeskuse saali põranda vahetus
Tellija: Kanepi Vallavalitsus
Pakkuja (ettevõtte nimi, registrikood):
Pakkuja esindaja (nimi, tel, e-post):
Märkused:
1. Pakkuja peab enne pakkumuse tegemist tutvuma objektidega ja veenduma tabelis kirjeldatud andmete õigsuses, vajadusel küsima Hankija esindajalt selgitusi. Tööde hulka kuuluvad ka sellised tööd, mida otseselt ei ole töö kirjelduses pakutud, kuid on vajalikud hanke eesmärkide täitmiseks.Juhul, kui objektiga tutvumise raames ja objekti ülemõõtmisel selgub, et tellija tabelis toodud kogused on ebatäpsed, lisab pakkuja tabelisse õiged kogused
Pos | Teostatav töö | kogus | ühik | hind | Kokku
1. | Erastvere külakeskuse saali põranda vahetus
1.1. | Olemasoleva põranda lammutamine ja tekkinud ehitusprahi utiliseerimine | 71.91 | m² |  | 0
1.2. | Põranda tagasitäide liivaga, tihendamine. Vajadusel ahju ja hoone vundamendi parandamine | 71.91 | m² |  | 0
1.3. | Põranda katmine soojustusplaadiga EPS 100 200mm ( 100mm+100mm), kilega katmine | 71.91 | m² |  | 0
1.4. | Armatuurvõrgu paigaldus 6x150x150 | 71.91 | m² |  | 0
1.5. | Põrandakütte toru 20x2,0 koos paigaldusega | 1 | komplekt |  | 0
1.6. | Põranda valamine koos lihvimisega (betooni paksus 10cm); | 71.91 | m² |  | 0
1.7. | Alusvaiba- ja laminaatparketi paigaldus ( paksus 12mm, tugevusklass 33); | 71.91 | m² |  | 0
1.8. | Seinaäärte remont, liistude paigaldus | 1 | komplekt |  | 0
|  |  | summa |  | 0
|  |  | käibemaks 20% |  | 0
|  |  | summa kokku |  | 0