## Leht1
Kanepi valla objektide kütte- ja ventilatsiooniseadmete hooldusteenus 2025-2027
PAKKUJA NIMI:
Objekt | Olemasolevad seadmed | Ventilatsiooniseadme hooldus ja filtri vahetus 1x aastas | Ventilatsiooniseadme hooldus ja filtri vahetus 2x aastas | Maasoojuspumba hooldus 1x aastas | Õhksoojuspumba hooldus 1x aastas | Hind kokku aastas (eurot) | Hind kokku 2025-2027 (eurot)
Krootuse Põhikool/lasteaed | Komfovent Domekt-S-650-X-F-EC |  | x |  |  |  | 0
| PanelS EU5 PP 371x235x46 1tk | [5 empty] | 0
| Tuletõkkeklappe ca 10 tk | [5 empty] | 0
Krootuse Hooldekodu | FläktGroup EQHC-008 |  | x |  |  |  | 0
| EU5 792x392x380/8 1tk | [5 empty] | 0
| EU7 792x392x380/11 1tk | [5 empty] | 0
| Tuletõkkeklappide arv teadmata | [5 empty] | 0
Ihamaru Külamaja | Maasoojuspump Vaillant VWF 197/4 |  |  | X |  |  | 0
Erastvere külamaja | Õhk-õhk soojuspump 3 tk |  |  |  | x |  | 0
Maaritsa Kultuurimaja | Maasoojuspump Alpha Innotec SWP 451 |  |  | X |  |  | 0
Põlgaste külakeskus (on hetkel renoveerimisel, tööd lõpevad hiljemalt 31.05.2025 - ventilatsiooniprojekt lisatud) | VERSO CF-3500 V-W-L1, Komfovent |  | x |  |  |  | 0
| VERSO-R-3000-UV1-R, Komfovent | [5 empty] | 0
| VERSO R 1300 UV1 L1, Komfovent | [5 empty] | 0
| VERSO R 1300 UV1 R1, Komfovent | [5 empty] | 0
Põlgaste Lasteaed | ILOX 129 (PanelS EU7 PP 225x454x36 + EU3 250x460 1+2) 1komplekt |  | x | X |  |  | 0
| Maasoojuspumbad NIBE F1345-60 2 komplekti | [5 empty] | 0
| Tuletõkkeklappe ca 5 tk | [5 empty] | 0
Põlgaste Hooldekodu | Systemair Topvex SF06 EL 27,5 kW |  | x |  |  |  | 0
| köögi ventilatsiooni filter:737x333x280/9 EPM 65% F7 1 tk | [5 empty] | 0
| Maasoojuspump Thermia MEGA M |  |  | x |  |  | 0
| Tuletõkkeklappe ca 44 tk |  | x |  |  |  | 0
Kanepi Lasteaed | ILTO100K | x |  |  |  |  | 0
| (G3 180x400 + F7 135x400x28) 1komplekt | [5 empty] | 0
| Systemair SAVE VTC 700L |  | x |  |  |  | 0
| ePM10 55% 754x262x94 1tk | [5 empty] | 0
| ePM1 55% 754x262x94 1tk | [5 empty] | 0
| Tuletõkkeklappe ca | [5 empty] | 0
Kanepi Seltsimaja | Salda RIS 3000 | x |  | x | x |  | 0
| (EU5 430x380x450/4 + EU4 430x380x450/4 2+2) 1komplekt | [5 empty] | 0
| Maasoojuspump Alpha Innotec SWP 371 | [5 empty] | 0
| Õhksoojuspumbad Fujitsu ja Daikin 5 komplekti | [5 empty] | 0
| Tuletõkkeklappide arv teadmata | [5 empty] | 0
Kanepi Gümnaasium | Keldri seade:Salda VEKA 4000/54 W L3 |  | x |  |  |  | 0
| Keldri seade: (M5 815x490x400/14 1) 1komplekt | [5 empty] | 0
| Koristaja sissepuhe: FGR EU5 6mm 200x225 1tk | [5 empty] | 0
| Köögi sissepuhe: ePM10 55% 420x380x300/6 1tk | [5 empty] | 0
| II korrus: Salda AHU RIS 700 PE 1.2EKO3 | [5 empty] | 0
| II korrus: (M5+F7 445x210x46 1+1) 1komplekt | [5 empty] | 0
| Tuletõkkeklappide arv teadmata | [5 empty] | 0
Saverna külakeskus/lasteaed | KOMFOVENT VERSO V1.5.5 |  | x |  | x |  | 0
| EU5 490x490x500/6 2tk | [5 empty] | 0
| EU7 490x490x500/6 2tk | [5 empty] | 0
| õhk-õhk soojuspump 1tk | [5 empty] | 0
| Tuletõkkeklappe 10 tk | [5 empty] | 0
Saverna hooldekodu | Danvent DVQ-20 |  | x |  | x |  | 0
| EU5 490x490x535/6 1tk | [5 empty] | 0
| EU5 592x490x535/8 1tk | [5 empty] | 0
| EU7 490x490x535/6 1tk | [5 empty] | 0
| EU7 592x490x535/8 1tk | [5 empty] | 0
| Õhk-vesi soojuspump ATLANTIC WOYK112LCTA | [5 empty] | 0
| Tuletõkkeklappide arv teadmata | [5 empty] | 0
Valgjärve külamaja | Komfovent Domekt VERSO RHP-1600 |  | x |  | x |  | 0
| ePM10 55% 805x400x48 1tk | [5 empty] | 0
| ePM1 55% 805x400x48 1tk | [5 empty] | 0
| Komfovent Domekt VERSO RHP-1600 | [5 empty] | 0
| ePM10 55% 805x400x48 1tk | [5 empty] | 0
| ePM1 55% 805x400x48 1tk | [5 empty] | 0
| VUTR 350 P/PE | [5 empty] | 0
| ePM1 55% 320x235x48 1tk | [5 empty] | 0
| Coarse 80% 320x235x48 2tk | [5 empty] | 0
| Õhk-vesi soojuspump Daikin Altherma 3 ERLA16DAW17 | [5 empty] | 0
| Tuletõkestid, tuletõkkeklapid ca 40 tk | [5 empty] | 0
Prangli külaselts | õhk-õhk soojuspump 1tk |  |  |  | x |  | 0
Korter Turu 4-19, Kanepi alevik | õhk-õhk soojuspump 1tk |  |  |  | x |  | 0
Korter Turu 4-20, Kanepi alevik | õhk-õhk soojuspump 1tk |  |  |  | x |  | 0
Korter Turu 8-1, Kanepi alevik | õhk-õhk soojuspump 1tk |  |  |  | x |  | 0
|  |  |  | KOKKU: |  | 0 | 0
| remonditööde tundide arv aastas: | 50 | remonditööde tunnihind: |  |  | 0 | 0
| (tundide arv vaid arvestuse jaoks, ei ole Hankijale ega pakkujale siduv) |  |  | Kõik kokku: |  | 0 | 0
|  |  |  | km: |  | 0 | 0
|  |  |  | KÕIK KOKKU KOOS KM-GA: |  | 0 | 0
lisada